昭化区2021年2季度农村万人千吨饮用水源水质状况

一、监测情况

按照《2021年广元市昭化区环境监测方案》要求，2021年5月，昭化生态环境监测站对昭化区万人千吨饮用水水源地水质进行了2季度采样监测。

1、监测点位：新华水库、紫云水库、高峰水库、八一水库、何家坝水库、胜利水库、松树沟水库。

2、监测项目 : 按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除化学需氧量外的基本项目23项、表2的补充项目5项共计28项开展监测。

二、评价标准及方法

1、评价标准：地表水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的Ⅲ类标准和表2对应的标准限值。

2、评价方法：按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)除水温、粪大肠菌群外的所有指标参与评价，粪大肠菌群作为参考指标单独评价。

三、评价结果

2021年2季度昭化农村千吨万人饮用水水源地监测结果

| 监测时间 | 所在地 | 水源地 断面名称 | 水源地 类型 | 水质 类别 | 水质达标率（%） | 超标项目 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年5月 | 昭化区 | 新华水库 | 湖库 | Ⅲ类 | 100 | 无 |
|  |  | 紫云水库 |  | Ⅲ类 | 100 | 无 |
|  |  | 高峰水库 |  | Ⅲ类 | 100 | 无 |
|  |  | 八一水库 |  | Ⅲ类 | 100 | 无 |
|  |  | 何家坝水库 |  | Ⅲ类 | 100 | 无 |
|  |  | 胜利水库 |  | Ⅲ类 | 100 | 无 |
|  |  | 松树沟水库 |  | Ⅲ类 | 100 | 无 |