广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2021〕6号

广元市昭化生态环境局

关于广元市昭化区中医医院住院楼建设项目

环境影响报告表的批复

广元市昭化区中医医院:

你院报送的《广元市昭化区中医医院住院楼建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况和总体要求

原元坝区中医医院建设项目属于2008年灾后重建项目，医院建设内容为新建门诊楼、医技楼、住院楼等医疗业务用房，并取得了环保手续（元环办函〔2008〕35号）。当时因资金不足，该项目只完成了门诊医技楼、辅助用房、部分附属工程及绿化，住院楼部分列为第二期建设项目。根据《建设项目环境保护管理条例》第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书、环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。”该项目二期已超过5年才开工建设，应重新报批环境影响评价文件。此次补充办理环评手续的广元市昭化区中医医院住院楼建设项目位于昭化区元坝镇马克思街社区，主要建设内容包括：扩建7层高住院楼1栋，建筑面积2656.8㎡。设置病区药房、病房区与医护区、手术室3间以及中央空调机房、电梯机房辅助设施。总投资3542万元，其中环保投资50万元。项目经发改部门同意（昭发改〔2015〕131号、广发改〔2015〕374号），符合国家现行政策。选址经住建部门同意（补昭规用地字第2016061号、补昭规选字第2016050号），选址合理。

- 该项目已于2019年建成投入使用未依法报批环境影响评价文件，依据《中华人民共和国环境影响评价法》规定，我局已对该未批先建的行为实施了行政处罚（昭环罚〔2017〕07号），现按照国家现行政策办理环评手续。项目在施工期间落实了环境保护相关措施，无历史遗留环境问题，我局原则同意环境影响报告表的结论。你院应严格按照报告表拟采取的环境保护措施进行运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目运行管理中应做好的重点工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准要求。运营期病区中带菌废气通过采取加强通风，喷雾消毒、紫外线灯照射等消毒措施减少对环境空气质量的影响。煎药设备上方设置集气罩收集煎药废气，引至门诊楼楼顶排放。医疗废物暂存间应规范单独设立并严格密闭，医疗废物做到日产日清，同时采用喷洒消毒剂、除臭剂等方式消毒、除臭。污水处理站埋于地下，定期喷洒除臭剂，减少恶臭排放。

（三）严格落实报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。院区产生的废水经污水管道收集至院区中部污水处理站，采用“一级强化+消毒工艺”进行处理，达标后排入市政污水管网，最终进入泉坝污水处理厂处理达标后排放。

严格按照报告表要求优化防渗区平面布置，按照相关规范对一般防渗区、简单防渗区等采取分区防渗措施，防止地下水污染。

（四）严格按照报告表要求，强化声环境保护措施，采取优化布局、选用低噪声设备、基础减震、加装隔声罩等降噪措施，确保院内噪声达标。

（五）严格按照报告表要求，落实固体废弃物污染防治措施。根据国家有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物的收集、暂存和转运处置的环境管控，防止发生二次污染。生活垃圾集中收集于医院现有的生活垃圾房，统一由环卫部门按日清运。医疗废物分类收集暂存于已有的医废暂存间（18㎡），感染性废物和损伤性废物定期交由广元市利州区环境卫生事务中心处置，其余的妥善收集后交由有资质单位进行处理。新置制氧设备产生的废分子筛由设备供应厂家更换时带走处置。污水处理站污泥委托有资质的单位定期清掏、消毒，并通过密封罐车清运至有资质的单位处置。

（六）全面落实并优化报告表提出的各项环境风险防范措施，加强危险化学品、氧气罐、二氧化氯的管理，建立健全相应防范应急措施，将风险事故隐患降至最低程度。 严格监管医疗废物的贮存和运送，确保医疗废物能得到及时、有效的处理。

按照相关要求并结合实际制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案。

三、项目应规范设置排污口，并按相关规范要求办理排污许可手续。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或使用。

四、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目营运期间的环境保护监督检查工作。你院依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2021年3月31日