附件：

实验室试剂耗材参数及报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙腈 | 农残级4L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 2 | 甲苯 | 色谱纯4L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 3 | 乙酸钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硝酸镧 | 分析纯25g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 5 | 磷酸氢二铵 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 6 | 乙酸铵 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 7 | pH10缓冲溶液 | 500ml | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 8 | K-B指示剂(酸性铬蓝K 萘酚绿B) | 25g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 9 | 橡皮头玻璃棒 | 25cm | 根 | 1 |  |  |  |
| 10 | 二乙三胺五乙酸 | 分析纯100g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 11 | 氯化铵 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 12 | EDTA二钠.二水 | 分析纯250g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 13 | 氨水 | 分析纯500ml | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 14 | 大肚管移液管 | A10ml 天玻或更优品牌 | 根 | 10 |  |  |  |
| 15 | 大肚管移液管 | A5ml 天玻或更优品牌 | 根 | 10 |  |  |  |
| 16 | 大肚管移液管 | A1ml 天玻或更优品牌 | 根 | 10 |  |  |  |
| 17 | 高型烧杯1 | 250ml | 个 | 30 |  |  |  |
| 18 | 比色管2 | 50ml 天玻或更优品牌 | 个 | 30 |  |  |  |
| 19 | 氟罗里硅柱 | 1000mg/6ml/30支安捷伦 | 盒 | 7 |  |  |  |
| 20 | 塑料离心管 | 50ml | 个 | 5 |  |  |  |
| 21 | 气相不分流衬管 | 安捷伦（5181-3315） | 根 | 4 |  |  |  |
| 22 | 石墨密封圈 | 安捷伦（5080-8853） | 盒 | 2 |  |  |  |
| 23 | 一次性丁腈手套1 | 中号(50双/盒) | 盒 | 6 |  |  |  |
| 24 | 一次性丁腈手套2 | 小号(50双/盒) | 盒 | 4 |  |  |  |
| 25 | 称量纸 | 100*100 100张/包 | 包 | 2 |  |  |  |
| 26 | 塑料离心管架 | 50ml | 个 | 4 |  |  |  |
| 27 | 样品瓶架 | 1.5ml*50孔 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 棕容量瓶3 | A50ml天玻或更优品牌 | 个 | 10 |  |  |  |
| 29 | 敌敌畏 | GSB05-2298-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 30 | 甲拌磷 | GSB05-2294-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 31 | 甲拌磷砜 | BWD1121008 | 支 | 1 |  |  |  |
| 32 | 甲拌磷亚砜 | BWD1121009 | 支 | 1 |  |  |  |
| 33 | 乐果 | GSB05-2286-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 34 | 对氧磷 | GBW(E)081325 | 支 | 1 |  |  |  |
| 35 | 对硫磷 | GSB05-2284-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 36 | 甲基对硫磷 | GSB05-2285-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 37 | 杀螟硫磷 | GSB05-2287-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 38 | 辛硫磷 | GSB05-2296-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 39 | 喹硫磷 | GSB05-2330-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 40 | 甲基异柳磷 | GSB05-2335-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 41 | 氧乐果 | GSB05-2288-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 42 | 甲基嘧啶磷 | GSB05-1872-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 43 | 内吸磷 | GSB05-2327-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 44 | 马拉硫磷 | GSB05-2293-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 45 | 亚胺硫磷 | GSB05-1867-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 46 | 甲胺磷 | GSB05-2289-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 47 | 二嗪磷 | GSB05-2291-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 48 | 甲基毒死蜱 | GSB05-1870-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 49 | 毒死蜱 | GSB05-1869-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 50 | 倍硫磷 | GSB05-2299-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 51 | 倍硫磷砜 | BWD1121286 | 支 | 1 |  |  |  |
| 52 | 倍硫磷亚砜 | BWD1121287 | 支 | 1 |  |  |  |
| 53 | 杀扑磷 | GSB05-2295-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 54 | 乙酰甲胺磷 | GSB05-2322-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 55 | 胺丙畏 | GSB05-2645-2010 | 支 | 1 |  |  |  |
| 56 | 久效磷 | GSB05-2290-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 57 | 百治磷 | GBW(E)081808 | 支 | 1 |  |  |  |
| 58 | 皮蝇磷 | GSB05-2325-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 59 | 治螟磷 | GSB05-2321-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 60 | 特丁硫磷 | GSB05-2641-2010 | 支 | 2 |  |  |  |
| 61 | 特丁硫磷砜 | BWD1121018 | 支 | 1 |  |  |  |
| 62 | 除线磷 | GSB05-2657-2010 | 支 | 1 |  |  |  |
| 63 | 三唑磷 | GSB05-2650-2010 | 支 | 2 |  |  |  |
| 64 | 磷胺 | GSB05-1866-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 65 | 丙溴磷 | GSB05-2640-2010 | 支 | 2 |  |  |  |
| 66 | 乙拌磷 | GSB05-1873-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 67 | 乙拌磷亚砜 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 68 | 乙拌磷砜 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 69 | 辛硫磷 | GSB05-2296-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 70 | 异柳磷 | GSB05-1875-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 71 | 氧异柳磷 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 72 | 水胺硫磷 | GSB05-2332-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 73 | 灭线磷 | GSB05-1877-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 74 | 伏杀硫磷 | GSB05-2326-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 75 | α-六六六 | GSB05-2276-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 76 | β-六六六 | GSB05-2277-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 77 | δ-六六六 | GSB05-2279-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 78 | γ-六六六 | GSB05-2278-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 79 | p,p'-滴滴涕 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 80 | o,p'-滴滴涕 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 81 | 七氯 | GSB05-2316-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 82 | 艾氏剂 | GSB05-2320-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 83 | 异菌脲 | GSB05-1847-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 84 | 联苯菊酯 | GSB05-2333-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 85 | 顺式氯菊酯 | GBW(E)081379 | 支 | 1 |  |  |  |
| 86 | 氟氯氰菊酯 | GSB05-1838-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 87 | 西玛津 | GSB05-2345-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 88 | 莠去津 | GSB05-2315-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 89 | 五氯硝基苯 | GSB05-1845-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 90 | 乙烯菌核利 | GSB05-2665-2010 | 支 | 2 |  |  |  |
| 91 | 敌稗 | GSB05-2349-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 92 | 三氯杀螨醇 | GSB05-2311-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 93 | 氯硝胺 | NYHD005106 | 支 | 1 |  |  |  |
| 94 | 六氯苯 | GSB05-1846-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 95 | 百菌清 | GSB05-2312-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 96 | 三唑酮 | GSB05-2339-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 97 | 腐霉利 | GSB05-2338-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 98 | 丁草胺 | GSB05-2314-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 99 | 狄氏剂 | GSB05-2318-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 100 | 异狄氏剂 | GSB05-2318-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 101 | 胺菊酯 | GBW(E)081388 | 支 | 1 |  |  |  |
| 102 | 甲氰菊酯 | GSB05-2306-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 103 | 氟胺氰菊酯 | GSB05-2334-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 104 | 高效氯氟氰菊酯 | GSB05-2305-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 105 | 氯氰菊酯 | GSB05-2308-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 106 | 氟氰戊菊酯 | GSB05-2651-2010 | 支 | 3 |  |  |  |
| 107 | 氰戊菊酯 | GSB05-2307-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 108 | 溴氰菊酯 | GSB05-2310-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 109 | 涕灭威砜 | GSB05-1862-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 110 | 灭多威 | GSB05-1857-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 111 | 速灭威 | GSB05-2303-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 112 | 三羟基克百威 | GSB05-1861-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 113 | 异丙威 | GSB05-2302-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 114 | 仲丁威 | GSB05-2336-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 115 | 涕灭威亚砜 | SB05-037-2008 | 支 | 1 |  |  |  |
| 116 | 涕灭威 | GSB05-1859-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 117 | 克百威 | GSB05-2300-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 118 | 甲萘威 | GSB05-2301-2016 | 支 | 1 |  |  |  |
| 119 | 多菌灵 | GSB05-2342-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 120 | 吡虫啉 | GSB05-1890-2016 | 支 | 3 |  |  |  |
| 121 | 磺胺间甲氧嘧啶 | GSB05-3326-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 122 | 磺胺二甲基嘧啶 | GSB05-3316-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 123 | 甲醇中磺胺甲恶唑 | GSB05-3325-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 124 | 甲醇中磺胺二甲氧嘧啶 | GSB05-3324-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 125 | 甲醇中磺胺喹恶啉 | SB05-3321-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 126 | 甲醇中环丙沙星 | SB05-3337-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 127 | 甲醇中达氟沙星 | GSB05-233-2008 | 支 | 2 |  |  |  |
| 128 | 甲醇中恩诺沙星 | SB05-3336-2016 | 支 | 2 |  |  |  |
| 129 | 水中盐酸沙拉沙星 | SB05-232-2008 | 支 | 2 |  |  |  |
| 130 | 盐酸克伦特罗 | 快检 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 131 | 莱克多巴胺 | 快检 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 132 | 沙丁胺醇 | 快检 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 133 | 镉标准溶液 | GBW08612 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 134 | 铅标准溶液 | GBW08619 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 135 | 砷标准溶液 | GBW08611 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 136 | 铬标准溶液 | GBW08614 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 137 | 钙标准溶液 | GBW(E)080118 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 138 | 镁标准溶液 | GBW(E)080126 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 139 | 大米成分标准物质1 | GBW(E)100360 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 140 | 大米成分标准物质2 | GBW(E)100361 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 141 | 枪头1 | 10ml | 包 | 2 |  |  |  |
| 142 | 枪头4 | 0.2ml 1000个/包 | 包 | 2 |  |  |  |
| 143 | 试管刷 | 大号 羊毛 | 个 | 2 |  |  |  |
| 144 | 试管刷 | 中号 羊毛 | 个 | 2 |  |  |  |
| 145 | 试管刷 | 小号 羊毛 | 个 | 2 |  |  |  |
| 146 | C18 固相萃取柱2 | 300mg/ml或等效 50支/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 147 | 单通道可调移液枪1 | 1ml（赛默飞） | 个 | 1 |  |  |  |
| 148 | 单通道可调移液枪2 | 5ml（赛默飞） | 个 | 1 |  |  |  |
| 149 | 单通道可调移液枪3 | 10ml（赛默飞） | 个 | 1 |  |  |  |
| 150 | 免疫胶体金检测试剂5 | 孔雀石绿 10条/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 151 | 免疫胶体金检测试剂6 | 盐酸克伦特罗 10条/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 152 | 免疫胶体金检测试剂7 | 沙丁胺醇 10条/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 153 | 免疫胶体金检测试剂8 | 莱克多巴胺 10条/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 154 | 进样瓶和盖垫 | 2ml 100个/盒气相色谱仪 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 155 | 自封袋2 | 15*21cm 50个/包 | 包 | 20 |  |  |  |
| 156 | 3700-2000巯基乙醇 | 10g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 157 | O120,邻苯二甲醛 | 5g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 158 | 水解试剂 CB130 | 4X950ml | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

封面

（项目名称）

报

价

文

件

报价人：                    （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：       年      月     日

目      录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、资格审查资料

五、承诺函

六、已标价试剂耗材清单

一、报价函

广元市昭化区农业农村局：

- 我方在研究了            （项目名称）询价文件及询价文件的补充文件（如有时）后，决定参加贵单位组织的本项目报价采购。我方授权            （姓名、职务）代表我方            （参加报价单位名称）向贵单位提供申请文件，并接受贵方组织的资格审查。

2、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时按质完成应尽义务，并交付采购人验收。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承认报价文件所采取的程序、方法、标准。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本函连同你单位的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

供应商名称：              （盖单位章）

### 法定代表人或其授权委托人：              （签字或盖章）

日期：    年    月    日

二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年          月             日

经营期限：

姓名：           系          （报价人名称）的法定代表人（职务：          电话：               ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称：                          （盖章）

日 期：     年    月    日

### 三、法定代表人授权委托书

广元市昭化区农业农村局：

（供应商名称）法定代表人        授权委托            为其代理人,参加贵单位于XXXX年XX月XX日组织的       项目采购活动,并全权代表我公司处理询价活动中的一切事宜，我公司均予承认。

本授权书自 　　 年 　 月 　　 日签字生效,特此声明。

询价商名称：                        （盖公章）

法定代表人：                        （签字）

授权代表：                          （签字）

日期：        年    月    日

附：法定代表人和授权代表身份证复印件（盖鲜章）

### 四、资格审查资料

根据第一章“供应商需要提供的资料”要求提供相关资料。

### 承诺函

广元市昭化区农业农村局：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我公司所投产品的技术参数及售后服务完全优于（或等于）询价文件的要求。

三、我公司所提交的资料均是真实的，若与真实情况不符,我公司愿意承担由此而产生的一切责任和后果。

询价供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签    字）：

年  月  日

### 已标价试剂耗材清单