**附件1：检定/校准设备清单**

**广元市昭化区疾控中心疾控仪器设备测量溯源清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **型号规格** | **编号ZJYQ/YS** | **溯源方式** | **是否**  **强检** | **下次检定/校准日期** | **备注** |
| 1 | 移液器 | / | 38只 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 2 | 温湿度计 | / | 27个 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 3 | 数显温度计 | / | 5支 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 4 | 玻璃温湿度计 | YH | 12支 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 5 | 电子天平  （万分之一） | AUX200 | ZJYQ001 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 6 | 电子天平  （千分之一） | AR223CN | ZJYQ002 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 7 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | ZJYQ004 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 8 | 色度仪 | SD9012A | ZJYQ010 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 9 | 浊度仪 | WZS-188 | ZJYQ169 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 10 | 可见分光光度计 | V-5100B | ZJYQ015 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 11 | 电导率仪 | DDS-307 | ZJYQ014 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 12 | 双道原子荧光光度计 | AFS-230E | ZJYQ020 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 13 | 生物安全柜 | HFsafe-1200A2 | ZJYQ028 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 14 | 电热恒温培养箱 | HKP-9172A | ZJYQ029 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 15 | 恒温水浴箱 | HWT-6A | ZJYQ031 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 16 | 电子天平  （千分之一） | AR223CN | ZJYQ036 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 17 | 生化培养箱 | LRH | ZJYQ048 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 18 | 霉菌培养箱 | MJP-150 | ZJYQ049 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 19 | 电热恒温培养箱 | GHP-200 | ZJYQ050 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 20 | 干烤灭菌器 | GRX-9053A | ZJYQ051 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 21 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | ZJYQ052 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 22 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | ZJYQ053 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 23 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | ZJYQ054 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 24 | 酶标分析仪 | DNM-9602G | ZJYQ056 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 25 | 生物安全柜 | 1300IIA2 | ZJYQ058 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 26 | 数显恒温三用水箱 | XMTD-2014 | ZJYQ060 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 27 | 冰箱（-20） | BCD-278A/C | ZJYQ066 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 28 | 冰箱（-20） | BCD-172CN | ZJYQ067 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 29 | 超低温冷冻储存箱  （-80） | DW-HL328 | ZJYQ068 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 30 | 医用冷藏箱（2-8） | HYC-310S | ZJYQ069 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 31 | 冰箱（2-8） | FYL-YS-430L | ZJYQ070 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 32 | 冷藏冷冻箱（-20） | HYCB-205 | ZJYQ071 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 33 | 冰箱（2-8） | FYL-YS-430L | ZJYQ072 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 34 | 冰箱（2-8） | BCD-207AK | ZJYQ073 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 35 | 医用冷藏箱（2-8） | HYC-310S | ZJYQ074 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 36 | 电子天平 | LD510-2 | ZJYQ080 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 37 | 医用冷藏冷冻箱  （-20） | YCD-EL259A | ZJYQ084 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 38 | 超低温冷冻储存箱  （-20） | DW-FW110 | ZJYQ085 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 39 | 电子天平  （万分之一） | FA/004 | ZJYQ103 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 40 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96E | ZJYQ110 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 41 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | ZJYQ117 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 42 | 医用低温保存箱 | DW-25L92 | ZJYQ123 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 43 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | ZJYQ124 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 44 | 全能型微波化学工作平台  （温度探头1个） | TOPEX+ | ZJYQ130 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 45 | 医用低温箱 | MDF-548D | ZJYQ132 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 46 | 电子天平ME204/02（万分之一） | 30026426 | ZJYQ135 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 47 | 多参数测试仪S220-K/酸度计 | s220 | ZJYQ136 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 48 | 水浴锅 | WNE22 | ZJYQ137 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 49 | ABI RT-PCR | QuantStudio 5 | ZJYQ138 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 50 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | ZJYQ140 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 51 | 天隆核酸扩增仪 | Gentier 96R | ZJYQ149 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 52 | 天隆核酸扩增仪 | Gentier 96R | ZJYQ150 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 53 | 天隆核酸扩增仪 | Gentier 96R | ZJYQ151 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 54 | 流动注射物分析仪 | SAN++5000 | ZJYQ152 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 55 | 医用冷冻冰箱 | DW-YL270 | ZJYQ154 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 56 | 低温冰箱 | YC-395L | ZJYQ155 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 57 | 医用冷冻冰箱 | DW-YL270 | ZJYQ156 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 58 | 低温冰箱 | YC-395L | ZJYQ157 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 59 | 电动移液器（八通道） | 0.5-10ul/P21054K | ZJYQ158 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 60 | 电动移液器（八通道） | 5-100ul/P70296K | ZJYQ159 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 61 | 电动移液器（八通道） | 5-100ul/P70295K | ZJYQ160 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 62 | PHOMO酶标仪 | PHOMO | ZJYQ161 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 63 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | ZJYQ163 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 64 | 个人声音暴露计 | ASV5910型 | ZJYQ501 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 65 | 个人声音暴露计 | ASV5911型 | ZJYQ502 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 66 | 防护级辐射剂量仪 | AT1121 | ZJYQ503 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 67 | 便携式复合气体检测仪 | LB-MS6X型 | ZJYQ504 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 68 | 便携式风速气象测定仪 | NK5500型 | ZJYQ505 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 69 | 便携式风速气象测定仪 | NK5500型 | ZJYQ506 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 70 | 声校准器 | AWA6021A型 | ZJYQ507 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 71 | 个人计量仪 | RAD-60S | ZJYQ508 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 72 | 数位式照度计 | TES-1330A型 | ZJYQ509 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 73 | 紫外辐照计 | UV-B型 | ZJYQ510 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 74 | 防爆空气采样器 | ZGQ-5000B型 | ZJYQ511 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 75 | 防爆空气采样器 | ZGQ-5000B型 | ZJYQ512 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 76 | 防爆空气采样器 | ZGQ-4000B型 | ZJYQ513 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 77 | 防爆空气采样器 | ZGQ-4000B型 | ZJYQ514 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 78 | 防爆空气采样器 | ZGQ-3000B型 | ZJYQ515 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 79 | 噪声震动检测仪 | AWA5936型 | ZJYQ516 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 80 | 低流量校准仪 | LB-102B型 | ZJYQ517 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 81 | 多功能声学与震动测量仪器 | AWA6228型 | ZJYQ518 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 82 | 防爆空气采样器 | ZGQ-3000B型 | ZJYQ519 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 83 | 热辐射计 | MR-5 | ZJYQ522 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 84 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | FA-1 | ZJYQ523 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 85 | 便携式水质分析仪 | Q-CL501 | ZJYQ524 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 86 | 便携式水质分析仪 | Q-CL501 | ZJYQ525 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 87 | 海尔冷库 | 20m³ | 1台 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 88 | 温度监控器 | YB-HJ001-52 | 3个 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 89 | 疫苗冷链车 | 福田 | 1辆 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 90 | 疫苗冷链车 | 福特 | 1辆 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 91 | 疫苗接种车 | 福特 | 1辆 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 92 | 电子天平  （十万分之一） | AP225W-AD | ZJYQ168 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 93 | 光能电子滴定器具 | Solarus | 2台 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 94 | 生物安全柜 | HFSafe1200Lc | ZJYQ165 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 95 | 马弗炉 | F0211C | ZJYQ108 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 96 | 紫外分光光度计 | SP-1920 | ZJYQ106 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 97 | 超低温冷冻储存箱（-20℃） | DW-FW110 | ZJYQ164 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 98 | 全自动在线消解碘分析仪 | DAI-120 Pro | ZJYQ170 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 99 | 恒温恒湿箱 | JYH-103 | ZJYQ105 | 检定/校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 100 | 压力表（1305T07996） | 2000-60Pa | / | 检定 | 是 | 2024.11.05 |  |
| 101 | 流出式分度吸量管 | 0.5mL、1mL、5mL、10mL | 2套 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 102 | 钢卷尺 | 5m | 得力 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 103 | 锂电激光测距仪 | 60m | 得力 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 104 | 离子色谱仪 | ICS-600 | ZJYQ024 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 105 | 紫外可见分光光度计 | SP-1920 | ZJYQ106 | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 106 | 光能电子滴定器 | Solarus | ZJYQ166  ZJYQ167 | 校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 107 | 电热恒温水槽 | CU-600 | ZJYQ003 | 校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 108 | 电热恒温水槽 | SSW-600-2S | ZJYQ016 | 校准 | 否 | 2024.11.05 |  |
| 109 | 心电图机 | CU-600 | / | 检定 | 是 | 2024.11.05 |  |
| 110 | GC | 8890 | / | 检定 | 否 | 2024.11.05 |  |